2023年版

太陽熱利用システム　推奨部品申請書

推奨基準を満たしていることを確認し、下記の部品を「環境共生住宅推奨部品」に登録申請いたします。

| 年月日 |  |
| --- | --- |
| 社名 |  |
| 担当部署 |  |

| ●担当者 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 役職 |  |
|  | 氏名 |  |
|  | 住所 | 〒 |
|  | 電話番号 |  |
|  | FAX番号 |  |
|  | メールアドレス |  |

●会員区分

□正会員 □情報会員 □会員関連会社 □会員外

※該当する区分を■としてください。

■申請部品情報

該当するものを■としてください。

記載いただくＨＰアドレスは直接リンクを張ってもよいアドレスにしてください。

原則として、会社のトップと部品を紹介しているページへの直接リンクを致します。

取得済み適合規格については、取得している規格名と認定番号等を記載してください。なお、ＨＰには取得済みの適合規格があるかどうかの記載のみで、具体の適合規格と認定番号は掲載されません。

●ホームページに掲載される内容

| 御社トップページ のアドレス |  |
| --- | --- |

| 種類 | □自然循環型 □強制循環型・直接集熱式 □強制循環型・間接集熱式 □空気集熱型 □その他（ ） |
| --- | --- |
| 部品名 |  |
| 部品を紹介 している ＨＰアドレス |  |
| 適用範囲 | □新築 □リフォーム |
| 取得済みの 適合規格 （認定番号） |  |

●備考（ホームページには掲載されません。部品の特徴など必要に応じて記入してください）

| 製品の写真 |  |
| --- | --- |
| 備考 |  |

●適合状況を確認する内容：ＨＰには掲載されません。

社名　　：

部品名称：

| 推奨基準への適合状況 ※該当する性能を記載してください。 登録申請のためにはすべての基準を満たす必要があります。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 推奨基準 | 確認すべき事項 右 性能欄に記載する内容 | 当該部品が該当する性能 |
| １．省エネルギー・脱炭素化のため、下記の全てを満たしていること。 【自然循環型】 ①集熱部は、想定される1日当たりの日射量に対して十分な集熱性能（集熱量 8,374kJ/㎡以上）を有していること。 ②貯湯部は、集熱により貯湯部内に貯められたお湯の熱損失が少なく十分な保温性能（実効熱損失係数 5.81W/K以下）を有していること。また、給湯配管の保温性能が高く、放熱量は0.41W/m･℃以下であること。 ③集熱器の稼働に係るエネルギーが少なく、定格消費電力が100W以下の場合、表示値に対する差が±15%以内であること。定格消費電力が100Wを超える場合、表示値に対する差が±10%以内であること。 【強制循環型、空気集熱型】 ①集熱部は、想定される1日当たりの日射量に対して十分な集熱性能を有していること。 強制循環：日射量 20,930kJ/㎡･day、⊿θ=10K時における集熱量 12,557 kJ/㎡･day以上。 空気集熱：日射量 20,930kJ/㎡･day、⊿θ=10K時における集熱量 8,373kJ/㎡･day以上。 ②蓄熱槽は、集熱により蓄熱槽内に貯められたお湯の熱損失が少なく十分な保温性能（熱損失係数が蓄熱槽容量V(㎥)に対し3.5V+5.81(W/K)以下）を有していること。また、給湯配管の保温性能が高く、放熱量は0.41W/m･℃以下であること。 ③集熱器の稼働に係るエネルギーが少なく、定格消費電力が100W以下の場合、表示値に対する差が±15%以内であること。定格消費電力が100Wを超える場合、表示値に対する差が±10%以内であること。 なお、蓄熱槽と一体となっていない構成部品の消費電力についても同様とする。 | ①BL-bs認定基準「太陽熱利用システム」による集熱性能 ②BL-bs認定基準「太陽熱利用システム」による貯湯槽保温性能、給湯配管の保温性能 ③BL-bs認定基準「太陽熱利用システム」による消費電力 |  |
| ２．耐久性の向上のため、下記の全てを満たしていること。 ①凍結に対して配慮していること ②長く使い続けることができるための取り組みがあること。 ③建物の耐久性に配慮し、設置等の施工が適切にできること。 | ①取り組み内容や性能 ※BL－bs認定を取得している場合は、その旨記載。 例：不凍液を使用している。 冷媒、不凍液だけで凍結防止をする構造以外の集熱器の耐凍結性能は、「耐凍結試験」を行い、漏れが生じないこと。 ②取り組み内容 例：耐久性を保つメンテナンスが行える。部品ごとに取替えが容易（可能）である。メンテナンス体制の有無など。 ③施工マニュアル等が整備されている |  |
| ３．３Ｒの推進のため、廃棄物の発生抑制を目的とし、下記のいずれかを満たしていること。 ①主要部材について、リサイクル材を使用していること。 ②主要部材についてリサイクル可能な材料を使用し、その材料ごとに分離を可能にしていること。 ③梱包材料について、削減や再生資源を使用していること。 ④産業廃棄物広域認定制度を取得していること。 ⑤生産工場がISO14001認証を取得していること。 ⑥その他、部品のライフサイクル各段階で３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）の取り組みを実施していること。 | ①リサイクル材料の種類と使用部位、可能であれば使用量 ②リサイクル可能な材料の種類と使用部位、材料ごとの分離方法 ③取り組み内容 例：部分的な梱包とし使用量を削減している。梱包材料を段ボールなどリサイクル可能な材料に統一している。など ④⑤認定・推奨番号 ⑥取り組み内容 |  |
| ４．地域環境の汚染防止のため、下記を満たしていること。 ポンプ類の運転騒音が低いこと | ○集熱ポンプ、給湯加圧ポンプ、湯水混合装置（ポンプ内蔵タイプ）等の運転騒音は、「騒音試験」を行い、機器正面より1m離れた位置における騒音レベルが50dB(A)以下であること。 ※BL－bs認定を取得している場合は、その旨記載。 |  |
| ５.レジリエンスの向上のため、下記を満たしていること。 【自然循環型】 ○停電・断水時でも集熱が可能で、給水栓を開けで貯湯量分の水を給湯として使用できること。 【強制循環型、空気集熱型】 ○停電・断水時でもタンクの排水口または専用取り出し口からお湯(水)を利用できること。 | ○非常時でも使用方法等がわかる資料を提示すること。 |  |