2023年版

家庭用ガスコージェネレーションシステム　推奨部品申請書

推奨基準を満たしていることを確認し、下記の部品を「環境共生住宅推奨部品」に登録申請いたします。

| 年月日 |  |
| --- | --- |
| 社名 |  |
| 担当部署 |  |

| ●担当者 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 役職 |  |
|  | 氏名 |  |
|  | 住所 | 〒 |
|  | 電話番号 |  |
|  | FAX番号 |  |
|  | メールアドレス |  |

●会員区分

□正会員 □情報会員 □会員関連会社 □会員外

※該当する区分を■としてください。

■申請部品情報

該当するものを■としてください。

記載いただくＨＰアドレスは直接リンクを張ってもよいアドレスにしてください。

原則として、会社のトップと部品を紹介しているページへの直接リンクを致します。

取得済み適合規格については、取得している規格名と認定番号等を記載してください。なお、ＨＰには取得済みの適合規格があるかどうかの記載のみで、具体の適合規格と認定番号は掲載されません。

●ホームページに掲載される内容

| 御社トップページ のアドレス |  |
| --- | --- |

| 種類 | □ガスエンジン方式 □燃料電池方式（ □PEFCタイプ □SOFCタイプ ） □その他（ ） |
| --- | --- |
| 部品名 |  |
| 部品を紹介 している ＨＰアドレス |  |
| 適用範囲 | □新築 □リフォーム |
| 取得済みの 適合規格 （認定番号） |  |

●備考（ホームページには掲載されません。部品の特徴など必要に応じて記入してください）

| 製品の写真 |  |
| --- | --- |
| 備考 |  |

●適合状況を確認する内容：ＨＰには掲載されません。

社名　　：

部品名称：

| 推奨基準への適合状況 ※該当する性能を記載してください。 登録のためにはすべての基準を満たす必要があります。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 環境性能の条件 | 確認すべき事項 右 性能欄に記載する内容 | 当該部品が該当する性能 |
| １．省エネルギー・脱炭素化のため、下記を満たしていること。 【ガスエンジン】 発電及び排熱利用を併せた総合エネルギー効率が高いこと。 【燃料電池】 エネルギーが有効活用できるよう設計されていること。（PEFC、SOFCともに、総合効率は定格出力で80％(LHV)以上、かつ1/2出力時で60％以上。） | 【ガスエンジン】 ○BL-bs認定基準「家庭用ガスコージェネレーションシステム」による総合効率 【燃料電池】 ○BL-bs認定基準「家庭用燃料電池コージェネレーションシステム」による総合効率 |  |
| ２．耐久性の向上のため、下記の全てを満たしていること。 ①設置等の施工が適切にできること。 ②長く使い続けることができるための取り組みがあること。 | ①施工マニュアル等が整備されている 施工マニュアルの有無を記載。 ②取り組み内容 例：耐久性を保つメンテナンスが行える。パーツごとに取替えが容易（可能）である。メンテナンス体制が整っており定期的に点検がある。など |  |
| ３．３Ｒの推進のため、廃棄物の発生抑制を目的とし、下記のいずれかを満たしていること。 ①主要部材について、リサイクル材を使用していること。 ②主要部材についてリサイクル可能な材料を使用し、その材料ごとに分離を可能にしていること。 ③梱包材料について、削減や再生資源を使用していること。 ④産業廃棄物広域認定制度を取得していること。 ⑤生産工場がISO14001認証を取得していること。 ⑥その他、部品のライフサイクル各段階で３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）の取り組みを実施していること。 | ①リサイクル材料の種類と使用部位、可能であれば使用量 ②リサイクル可能な材料の種類と使用部位、材料ごとの分離方法 ③取り組み内容 例：部分的な梱包とし使用量を削減している。梱包材料を段ボールなどリサイクル可能な材料に統一している。など ④⑤認定・推奨番号 ⑥取り組み内容 |  |
| ４．地域環境の汚染防止のため、下記の全てを満たしていること。 【ガスエンジン】 ①騒音値が低いこと。 ②NOXの排出量を低減していること。 【燃料電池】 騒音値が低いこと。 | 【ガスエンジン】 ①ガスエンジンユニット、排熱回収ユニットのバックアップ給湯システムの騒音値 ②ガスエンジンユニット、排熱回収ユニットのバックアップ給湯システムラのNOX排出量または低減策排出レベル。 【燃料電池】 ○燃料電池発電ユニット、貯湯ユニットの騒音値 |  |
| ５.レジリエンスの向上のため、下記の全てを満たしていること。 【ガスエンジン】 停電した場合に、始動が可能な自立運転機能があり、電気とお湯を供給できること。 【燃料電池】 ①発電中に停電した場合に自動的に発電を継続する自立運転に切り替わり、電気とお湯を供給できること。 ②停電・断水時でも貯湯タンクの取り出し口からお湯（水）を利用できること。 | 【ガスエンジン】 ○停電時における自立運転の仕組みがわかる資料を提示すること。 【燃料電池】 ①停電時における自立運転の仕組みがわかる資料を提示すること。 ②非常時の使用方法等がわかる資料を提示すること。 |  |